베트남 산업용 시간대별 전기요금 조사 (2026-07-15 기준)

연구 ledger · 발견 0 · 문헌 4

2026-07-15

# 1. 요약

- 확정된 발견 0건, 결정 1건(사용자 확정 — 시간대 차등만 반영), 미해결 질문 0건(3건 범위 제외로 해소), 참고 문헌 4건. 표기 안내 — 베트남 법령 번호: QĐ(Quyết định)=결정, TT(Thông tư)=고시, NĐ-CP(Nghị định)=정부 시행령, BCT=산업통상부(MOIT, 베트남어 Bộ Công Thương)의 약칭. 기관·용어: EVN=베트남전력공사, TOU=시간대별 요금제(time-of-use), VAT=부가가치세. 통화: VND=베트남 동, USD=미국 달러, KRW=한국 원.

# 2. 관련 연구

## Quyết định 1279/QĐ-BCT — 전기판매가격 결정 (2025-05-09 발령, 2025-05-10 시행) — 베트남 산업통상부(MOIT) (2025)

요지. 현행 제조업(산업용) 시간대별 소매전기요금(VAT 제외, VND/kWh) — 110kV 이상: 보통 1,811 / 심야 1,146 / 피크 3,266. 22kV~110kV 미만: 보통 1,833 / 심야 1,190 / 피크 3,398. 6kV~22kV 미만: 보통 1,899 / 심야 1,234 / 피크 3,508. 6kV 미만: 보통 1,987 / 심야 1,300 / 피크 3,640. 평균 소매요금 2,204.0655 VND/kWh (직전 대비 +4.8%, EVN 결정 599/QĐ-EVN 병행). 2026-07-15 현재 최신 요금 결정 — 이후 요율 인상 없음.

우리 연구와의 관계. 베트남 현지 공장 전기비 산정의 현행 단가표. 시뮬레이션 에너지 비용(kWh당)을 현지 통화로 환산할 때 이 표를 기준으로 쓴다. 전압이 낮을수록 단가가 높음에 유의.

한계. 모든 요율은 VAT 제외 — 실효 부담액은 VAT 가산 필요(적용 VAT율은 미검증, O-vat-rate). 월 20만 kWh 이상 대용량 수용가는 이부요금제 시범 대상일 수 있음(O-two-part-pilot).

## Quyết định 963/QĐ-BCT — 국가전력계통 피크/보통/심야 시간대 규정 (2026-04-22 발령=시행) — 베트남 산업통상부(MOIT) (2026)

요지. 현행 시간대 정의(2026-04-22부터) — 피크: 월~토 17:30~22:30(일 5시간), 일요일 피크 없음. 보통: 월~토 06:00~17:30 및 22:30~24:00(일 13시간), 일요일 06:00~24:00(18시간). 심야: 요일 무관 매일 00:00~06:00(6시간). 종전 Thông tư 16/2014/TT-BCT 체계 (오전 피크 09:30~11:30, 심야 22:00~04:00)는 폐지·대체.

우리 연구와의 관계. 시간대별 전기비 계산의 시간축. 현행 계산은 반드시 "1279/QĐ-BCT 요율 × 963/QĐ-BCT 시간대" 조합으로 해야 한다. 2026-04-22 이전 자료의 시간대를 현행으로 인용하면 오류.

## Quyết định 2699/QĐ-BCT — 전기판매가격 결정 (2024-10-11 시행, 과거 요율) — 베트남 산업통상부(MOIT) (2024)

요지. 2024-10-11~2025-05-09 적용 제조업 요금(보통/심야/피크, VND/kWh) — 110kV 이상 1,728/1,094/3,116. 22~110kV 1,749/1,136/3,242. 6~22kV 1,812/1,178/3,348. 6kV 미만 1,896/1,241/3,474. 평균 2,103.1159 VND/kWh(+4.8%, EVN 결정 1046/QĐ-EVN 병행).

우리 연구와의 관계. 개정 이력 파악용 과거 요율. 2024~2026 사이 +4.8% 두 차례(2024-10, 2025-05) 인상 패턴의 앞 단계. 과거 기간 소급 계산이나 인상 추세 추정에 사용.

## USD/VND·VND/KRW 시장환율 조회 (2026-07 시점) — ? (2026)

성격. 주변 참고(직접 근거 아님).

요지. 2026-07-15 기준 USD/VND 약 26,260 (tradingeconomics), 2026-07-08 기준 1,000 VND ≈ 57.3 KRW (valutafx). 환산 예: 6kV 미만 피크 3,640 VND/kWh ≈ 0.14 USD ≈ 190 KRW, 110kV 이상 심야 1,146 VND/kWh ≈ 0.044 USD ≈ 60 KRW.

우리 연구와의 관계. 요금표를 원화/달러로 병기할 때의 참고 계수. 보고서에는 "조회 시점 환율" 명시 필수.

한계. 환율 수치는 deep-research 검증 파이프라인의 3표 검증을 거치지 않은 참고치. VND는 2024~2026 대미 약세 진행(약 24,500→26,000+)으로 시점 민감도 큼 — 실사용 시 조회 시점 환율로 재계산.

# 3. 미해결 질문 — 전부 범위 제외로 해소(2026-07-15)

- 전기요금에 실제 적용되는 VAT율은? (표준 10%인지, 한시 8% 인하 대상인지) — 실효 kWh당 부담액 산정에 필요. — 해소(2026-07-15, 사용자): VAT는 모든 시간대에 동일 비율로 가산되어 시간대별 차등 분석에 영향 없음, 범위 제외.

- 대용량 수용가(월 200,000 kWh 이상) 이부요금제(기본요금+전력량요금) 시범의 실과금 전환 일정·대상 범위는? 대상 공장이라면 단일 TOU 요율 대비 부담이 어떻게 달라지나? — 해소(2026-07-15, 사용자): 기본요금은 시간대 선택·생산성과 무관해 범위 제외.

- 다음 요금 개정의 시점·폭·구조는? — 시행령 278/2026/NĐ-CP(2026-07-09 시행)가 조정 메커니즘을 바꿨고, 결정 14/2025/QĐ-TTg의 새 요금구조(전압등급 구분·TOU 배율 개편 가능)가 다음 평균요금 조정 시점부터 적용 예정. 2024·2025 모두 +4.8%였던 패턴이 유지되는지 — 해소(2026-07-15, 사용자): 요율은 현행(2026-07-15 시점, 결정 1279/QĐ-BCT)으로 고정해 사용, 개정 추정은 범위 제외.

# 부록 A. 닫힌 경로

• 구 Thông tư 16/2014/TT-BCT 시간대(피크 = 월~토 09:30~11:30 + 17:00~20:00, 심야 = 22:00~04:00)를 현행 시간대로 사용하는 경로.

닫은 이유: 2026-04-22 결정 963/QĐ-BCT로 전면 대체됨. deep-research 검증에서 구 시간대를 현행으로 서술한 클레임 2건이 1-2로 기각 — 웹에 구 시간대 자료가 여전히 많아 혼입 위험이 크다. · 부활 조건: 2026-04-22 이전 기간의 전기비를 소급 계산·비교할 때만 (그 기간엔 구 시간대가 유효).